## Стерилка
Приложение №2 к Договору подряда № ___/____/ООО от ___.___.2024 г.
Таблица для предоставления КП Наименование работ: Работы по модернизации помещения для хранения поддонов для ГП у склада ультрапастеризованного молока и сливок, расположенного по адресу: Вологодская обл., р-н Сокольский , г. Сокол, ул. Набережная Сухоны, 24.
№ПП | Наименование | Ед. м2, м3, м.пог. и т.д. | Объём работ | Указать наименование организации
Указать ИНН/КПП
|  |  |  | Материалы |  | Работы |  | Стоимость итого, руб. с НДС.
|  |  |  | Стоимость материалов за ед., руб. с НДС. | Стоимость материалов общая, руб. с НДС. | Стоимость работ за ед., руб.с НДС. | Стоимость работ общая, руб.с НДС.
1.1. | Выполнить разработку рабочей документации и устройство Металокаркаса здания: Стойки: материал Швеллер 160мм (прибл. 60м.пог.) Балки: материал Швеллер 400мм (прибл. 19м.пог) Прогоны: Швеллер 300мм (прибл. 65м.пог.) Косынки: Швеллер 160мм (прибл.18м.пог.) Фахверки: труба 60*40*40мм (прибл. 130м.пог), в т.ч. для окон в местах по согласованию с заказчиком. Пятки под стойки и ворота: лист. 300*300*10мм под стойки (мин. 7 шт) + 100*100*10мм под ворота (мин. 4 шт.) Рабочую документацию согласовать с заказчиком перед проведением работ. Весь металл требуется обработать согласно нормативной документации, а именно: Изготовление, монтаж и приемка металлоконструкций в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 "Несущие ограждающие конструкции" , ГОС Т23188-2012 "Конструкции стальные строительные. Общие технические условия" с СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных конструкций". После очистки и подготовки поверхностей металлоконструкции, должны быть огрунтованы на предприятии-изготовителе грунтовкой ГФ-021. Окраску эмалью ПФ-115 за два раза производить на строительной площадке. Колер металлоконструкции согласовать с заказчиком в соот- ветствии ГОСТ 6465-76. Материал конструкции: Сталь С 245 по ГОСТ 27772-2015 Монтаж производить на анкера HILTI HSA M12x100/5/25 либо аналог по согласованию с заказчиком. Монтаж требуется производить на существующую жб плиту - основание. | тн. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Выполнить демонтаж вывоз и утилизацию существующего покрытия кровли из досок и шифера на высоте 6м. Размер кровли 12,5*7,5м. | м2 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Устройство новой кровли из оцинкованного профлиста H-75 толщиной 0,8мм. Цинк не менее 140 г/м2. Размеры кровли уточнить по месту после монтажа Ме каркаса. | м2 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Устройство фасадов из оцинкованного профлиста С-21 толщиной 0,8мм. Цинк не менее 140 г/м2. Размеры фасадов уточнить по месту после монтажа Ме каркаса. Проф лист требуется устанавливать вертикально. | м2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Устройство нащельников, наличников внутренних и наружных, включая все примыкания к существующим зданиям и конструкциям, углы фасада и т.д. из оцинкованного листа толщиной 0,5мм. Цинк не менее 140 г/м2. Размеры наличников и нащельников уточнить по месту после монтажа профлиста кровли и стен | м.пог. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Устройство ворот распашных. Одни ворота открывающиеся внутрь, вторые наружу. Место расположения согласовать с заказчиком. Каркас ворот выполнить из профильной трубы сечением не менее 40*40*4мм. Размер ворот (Ш*В) 2500*3000мм. Облицовка ворот профлист тот же проф лист, что и фасадный материал (С-21 0,8мм). | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | Устройство глухих окон в стенах 2000*600мм. ПВХ однокамерный стеклопакет. | шт. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Стоимость ИТОГО руб. с НДС:: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| НДС, руб. | [6 empty] | 0
| Стоимость, руб. без НДС, руб. | [6 empty] | 0
| Срок выполнения работ | Указать срок выполнения работ
| Срок гарантии | Указать срок гарантии
| Порядок оплаты, размер авансового платежа | Указать порядок оплат и размер авансового платежа
| Комментарии | Предоставить референс лист подобных объектов, выполненных ранее организацией